様式第２号(第３条関係)

普通階・無窓階算定書

防火対象物名称

(　　　　階)　　　　　　　　　　　　　　算定者氏名　　　　　　　　　　　㊞

| 床面積 (A) | 基準開口面積 (A／３０) | 有効開口部 面積合計 | 算定結果 | ※消防機関 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ㎡ | ㎡ | 普・無 | 普・無 |

| 開口部 位置 | 建具 記号 | 開口部 種別 | 床からの 高さ(ｍ) | 幅×高さ×所在数 (ｍ) (ｍ) | 開口部面積 小計(㎡) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備考

１　算定は、階ごとにすること。

２　算定書には、配置図、建具配置図及び建具表を添付し、算定した開口部を朱色で表示すること。

※　普通階・無窓階算定書記載要領により記載してください。

普通階・無窓階算定書記載要領

１　地上階について、消防法施行規則第５条の２の規定に適合する開口部のみ計上してください。

消防法施行規則第５条の２の規定に適合する開口部とは、次の各号に適合する開口部をいいます。

(1) １１階以上の階にあっては直径５０㎝以上の円が内接することができる開口部であること。

(2) １０階以下の階にあっては直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ７５㎝以上及び１.２ｍ以上の開口部を２箇所以上。

(3) 床面から開口部の下端までの高さは、１.２ｍ以内であること。

(4) 開口部は、道又は道に通ずる幅員１ｍ以上の通路その他の空地に面したものであること。

(5) 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。

(6) 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

２　数値は、その都度小数点第３位以下を切り捨ててください。

３　直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ７５㎝以上及び１.２ｍ以上の開口部については、その建具記号を○で囲んでください。

４　「開口部種別」欄には、ガラス種別及び「引き違い窓」・「たて軸回転窓」・「水圧開放(解錠)装置付」等の種別を記入してください。

５　「床からの高さ」欄には、床面から開口部の下端までの高さを記入してください。

６　※欄には記入しないでください。

７　算定書は、消防用設備等設置計画書の一葉目に綴じてください。又算定書の次に配置図、キープラン及び建具表を綴じ、有効と算定した開口部を朱色で示してください。